**安全生产行政执法文书**

**行政检查情况记录表**

（四东）应急行记〔2025〕ZH11号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查人基本情况 | 名 称 | 吉林省迅正弘基商砼有限公司 | 统一社会  信用代码 | 91220303MAC3X1BY2L |
| 联系人 | 沈宝 | 联系电话 | 13304341331 |
| 行政执法人员情况 | 姓名 | 李士燕 | 行政执法证号 | 07030224009 |
| 姓名 | 惠德宇 | 行政执法证号 | 07030224456 |
| 检查时间 | 2025 年 6 月 3 日（ 14 时 02 分）至2025年 6月3日（ 15 时 30分） | | | |
| 检查地点 | 四平市铁东区城东乡小塔村二组 | | | |
| 检查情况 | 内业：1.未制定2025年安全生产教育培训计划及人员培训；2.未制定2025年应急演练计划及开展实施；3.全员安全生产责任制需重新修订；4.未开展日常隐患排查并记录；5.未制定安全生产投入计划，安全生产投入未有效实施；6.未制定设备设施检维修记录。  现场：1.配电室积尘严重需清理，无跨箱连接及线路图；2.空压机室缺少铭牌、风险告知牌及警示标志。    被检查人： 沈宝 2025 年6 月 3日  行政执法人员： 李士燕 2025 年6 月 3日  行政执法人员： 惠德宇 2025 年6 月 3日 | | | |
| 结果告知 | □通过行政检查  ☑未通过行政检查  □其他 | | | |