**安全生产行政执法文书**

**行政检查情况记录表**

（四东）应急行记〔2025〕WH20号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查人基本情况 | 名 称 | 四平市铁东区顺达加油站 | 统一社会  信用代码 | 91220303MA149LQ988 |
| 联系人 | 王 旋 | 联系电话 | 15944413295 |
| 行政执法人员情况 | 姓名 | 白 杨 | 行政执法证号 | 07030224857 |
| 姓名 | 吴稼禄 | 行政执法证号 | 07030224123 |
| 检查时间 | 2025年 6 月 4 日（ 10 时 40 分）至 2025 年 6 月4日（ 11 时 30 分） | | | |
| 检查地点 | 吉林省四平市铁东区石岭镇石岭村五社 | | | |
| 检查情况 | 1、危险化学品经营许可证在有效期范围内；2、主要负责人和安全生产管理人员考核合格证在有效期范围内；3、已建立劳动防护用品发放台账；4、已开展安全现状评价、安全生产现状评价报告在有效期范围内；5、安全生产责任保险在有效期范围内；6、已建立安全生产责任制与安全生产责任制考核制度；7、已制定生产安全事故应急预案，有应急预案备案登记表；8、已建立2025年安全生产教育培训计划，有培训试卷，有培训签到表；9、防雷检测报告在有效期范围内；10、防静电检测报告在有效期范围内；11、已建立2025年日常巡检记录及隐患排查台账；12、已建立安全生产各项规章制度；13、已制定2025年应急预案演练计划，有演练记录、有演练评估；  存在问题：1、2025年安全生产培训计划与本站不相符；2、罐区警示标志褪色严重。  被检查人： 王旋 2025 年 6 月 4 日  行政执法人员： 白杨 2025 年 6 月 4 日  行政执法人员： 吴稼禄 2025 年 6 月 4 日 | | | |
| 结果告知 | ☐通过行政检查  ☑未通过行政检查  ☐其他 | | | |