**安全生产行政执法文书**

**行政检查情况记录表**

（四东）应急行记〔2025〕ZH13号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查人基本情况 | 名 称 | 四平市铁东区逸都假日酒店 | 统一社会  信用代码 | 92220303MA17MALP0G |
| 联系人 | 王帅杰 | 联系电话 | 18626920163 |
| 行政执法人员情况 | 姓名 | 李士燕 | 行政执法证号 | 07030224009 |
| 姓名 | 惠德宇 | 行政执法证号 | 07030224456 |
| 检查时间 | 2025 年 6 月 4 日（ 9 时 05 分）至2025年 6月4日（ 10 时 30分） | | | |
| 检查地点 | 四平市铁东区北市场街南一马路54号1层101 | | | |
| 检查情况 | 内业：1.生产经营单位主要负责人和安全管理人员不具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；2.王帅杰与齐佳佳未经安全生产培训上岗（主要负责人和安全管理人员）；3.未见全员安全生产责任制；4.安全生产规章制度及操作规程需更新；5.未制定安全生产投入计划，安全生产投入未有效实施；6.生产安全事故应急预案需重新修订（因人员变更）；7.2025年应急演练计划需重新修订；8.2025年教育培训需重新修订（人员需重新培训）；9.隐患排查治理台账需更新。  现场：1.未建立有限空间作业台账（台账要求：有限空间名称、编号、位置、危险有害因素，明确监护人相关人员培训完成情况，防护用品和应急救援装备的配备）；2.需制定有限空间审批表；3.配电室未配备劳动保护用品（绝缘手套、绝缘靴、验电笔）。  被检查人： 王帅杰 2025年 6 月 4 日  行政执法人员： 李士燕 2025年 6 月 4 日  行政执法人员： 惠德宇 2025年 6 月 4 日 | | | |
| 结果告知 | □通过行政检查  ☑未通过行政检查  □其他 | | | |