**安全生产行政执法文书**

**行政检查情况记录表**

（四东）应急行记〔2025〕WH18号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查人基本情况 | 名 称 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 统一社会  信用代码 | 91220301759336706D |
| 联系人 | 谢岩 | 联系电话 | 15944413295 |
| 行政执法人员情况 | 姓名 | 白 杨 | 行政执法证号 | 07030224857 |
| 姓名 | 吴稼禄 | 行政执法证号 | 07030224123 |
| 检查时间 | 2025年 6 月 4 日（ 9 时 00 分）至 2025 年 6 月4日（ 10 时 00 分） | | | |
| 检查地点 | 四平市吉春路1号 | | | |
| 检查情况 | 1. 安全生产管理人员考核合格证在有效期范围内；2、已建立劳动防护用品发放台账；3、安全生产现状评价报告在有效期范围内；4、已制定安全生产责任制和安全生产责任制考核记录；5、有应急预案备案登记表；6、防雷检测报告在有效期范围内；7、防静电检测报告在有效期范围内；8、已建立日常检查记录及隐患排查台账；9、已对全员进行安全生产教育培训；10、已建立2025年安全生产费用提取和使用台账；11、已按规定制定应急演练计划；12、已建立安全生产规章制度及操作规程。   存在问题：1、应急演练频次不足；2、配电室绝缘垫老化；3、酒精卸料口开关箱应更换为防爆开关箱。  被检查人： 刘气 2025 年 6 月 4 日  行政执法人员： 白杨 2025 年 6 月 4 日  行政执法人员： 吴稼禄 2025 年 6 月 4 日 | | | |
| 结果告知 | ☐通过行政检查  ☑未通过行政检查  ☐其他 | | | |